## Equipos SAC
Equipo | Tipo | Origen | Locación | Estado
NETWORK ANALYZER HP AGILENT 8753C 300 KHZ -3GHZ | Analizador de redes | Indefinido | Laboratorio | Disponible
ANALOG SIGNAL GENERATOR N5181A MXG RF AGILENT - UP TO 6 GHZ | Generador de señal analógica | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
WAVETESTER SISTEMA PARA ADQUISICION DE DATOS. MEET | Sistema de adquisición de datos | Harina de Pescado con tierracolorada (Proyecto de PTC) | Laboratorio | Disponible
WAVETESTER SISTEMA PARA ADQUISICION DE DATOS. MEET | Sistema de adquisición de datos | Proyecto de maestría | Laboratorio | Disponible
WAVETESTER SISTEMA PARA ADQUISICION DE DATOS. MEET | Sistema de adquisición de datos | Proyecto de maestría | Laboratorio | Disponible
EXPERIMENTAL 3D PRINTER MAKERBOT REPLICATOR 2X | Impresora 3D | Procesamiento de imágenes | Laboratorio | Disponible
MODULO DE PH FESTO | Modulo de PH | Proyecto de posgrado | Laboratorio | Disponible
MODULO DE CONTROL DE MOTORES FESTO | Modulo de control de motores | Proyecto de posgrado | Laboratorio | Disponible
MODULO COMPACT WORKSTATION FESTO | Control remoto de planta piloto | Modelo matemático de evaporadores multietapa | Laboratorio | Disponible
MÓDULO DSPACE DS1104 R&D CONTROLLER BOARD | Placa controladora | Proyecto de evaporadores | Laboratorio | Disponible
COMPACT FIELD POINT NATIONAL | Compact Fieldpoint | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
OPTO 22 | Sistema de adquisición de datos | Indefinido | Laboratorio | Disponible
PLC VIPA ® CPU 314SC , | PLC | Indefinido | Laboratorio | Disponible
PLC SIEMENS S7 - 300 | PLC | Indefinido | Laboratorio | Disponible
DIRECT LOGIC 05 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER PLC | PLC | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
DIRECT LOGIC 05 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER PLC | PLC | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
DIRECT LOGIC 05 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER PLC | PLC | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
DIRECT LOGIC 05 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER PLC | PLC | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
DIRECT LOGIC 06 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER PLC | PLC | Proyecto de sistemas embebidos | Planta piloto | Disponible
MOTOR TRIFÁSICO SIEBER SARL | Motor trifásico | Indefinido | Laboratorio | Disponible
VARIADOR DE VELOCIDAD AUTOMATION | Variador de velocidad | Indefinido | Laboratorio | Disponible
PH-METRO NATIONAL | PH-METRO | Proyecto de biodigestor | Laboratorio | Disponible
BOMBA DOSIFICADORA ELECTRÓNICA NSF | BOMBA | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
BOMBA DOSIFICADORA ELECTRÓNICA NSF | BOMBA | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
LEGO MINDSTORN | LEGO | Proyecto de fermentación | Laboratorio | Disponible
LEGO MINDSTORN | LEGO | Proyecto de fermentación | Laboratorio | Disponible
MÁQUINA DE METALIZADO | Maquina de metalizado | Proyecto de fermentación | Laboratorio | Disponible
ESTACIÓN DE SOLDAR | Estación de soldar | Proyecto de fermentación | Laboratorio | Disponible
COMPRESOR DE AIRE HYAC 50 D | Compresor de aire | Indefinido | Laboratorio | Disponible
AGITADOR MAGNÉTICO VELP | Agitador magnético | Proyecto de sistemas embebidos | Planta piloto | Disponible
SERVIDOR HP PROLIANT ML350P GEN8 | Servidor | Indefinido | Laboratorio | Disponible
SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN RED NAS 8TB LENOVO STORAGE IX4 300D | Servidor | Proyecto de equipamiento | Laboratorio | Disponible
SERVIDOR SUPERSERVER 8048B-COR4FT | Servidor | Proyecto de equipamiento | Laboratorio | Disponible
QUICK CIRCUIT 3000 T-TECH QUICK CIRCUIT PROTOTYPING SYSTEMS | Prototipos de circuito rápido | Proyecto de fermentación | Laboratorio | Disponible
TARJETA PSOC FAMILIA KIT 001 CYPRESS | TARJETA PSOC KIT | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
TARJETA PSOC FAMILIA KIT 001 CYPRESS | TARJETA PSOC KIT | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
EVALUATION SYSTEM WITH ZIGBEE CYPRESS | Sistema de evaluación | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
EVALUATION SYSTEM WITH ZIGBEE CYPRESS | Sistema de evaluación | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
TARJETA PSOC EVALUATION KIT CYPRESS | TARJETA PSOC KIT | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
TARJETA PSOC EVALUATION KIT CYPRESS | TARJETA PSOC KIT | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
TARJETAS PSOC FAMILIA 4 CYPRESS | Tarjeta | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
TARJETAS PSOC FAMILIA 4 CYPRESS | Tarjeta | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
TARJETAS FPGA VIRTEX 5 XILINX | Tarjeta | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
TARJETA FPGA SPARTAN XILINX | Tarjeta | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
TARJETA BEAGLEBONE | Tarjeta | Proyecto de procesamiento de imágenes | Laboratorio | Disponible
TARJETAS RASPBERRY PI | Tarjeta | Proyecto de procesamiento de imágenes | Laboratorio | Disponible
TARJETAS RASPBERRY PI | Tarjeta | Proyecto de procesamiento de imágenes | Laboratorio | Disponible
TARJETAS RASPBERRY PI | Tarjeta | Proyecto de procesamiento de imágenes | Laboratorio | Disponible
TARJETAS RASPBERRY PI | Tarjeta | Proyecto de procesamiento de imágenes | Laboratorio | Disponible
TARJETAS PHIDGETS | Tarjeta | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
TARJETAS PHIDGETS | Tarjeta | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
TARJETAS PHIDGETS | Tarjeta | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
TARJETAS PHIDGETS | Tarjeta | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
TARJETAS PHIDGETS | Tarjeta | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Disponible
DESKTOP COMPATIBLE | Desktop | Indefinido | Laboratorio | Disponible
DESKTOP COMPATIBLE | Desktop | Indefinido | Laboratorio | Disponible
DESKTOP COMPATIBLE | Desktop | Indefinido | Laboratorio | Disponible
DESKTOP COMPATIBLE | Desktop | Indefinido | Laboratorio | Disponible
DESKTOP COMPATIBLE | Desktop | Indefinido | Laboratorio | Disponible
DESKTOP COMPATIBLE | Desktop | Indefinido | Laboratorio | Disponible
LAPTOPS VARIAS | Laptop | Indefinido | Laboratorio | Disponible
LAPTOPS VARIAS | Laptop | Indefinido | Laboratorio | Disponible
LAPTOPS VARIAS | Laptop | Indefinido | Laboratorio | Disponible
LAPTOPS VARIAS | Laptop | Indefinido | Laboratorio | Disponible
LAPTOPS VARIAS | Laptop | Indefinido | Laboratorio | Disponible
LAPTOPS VARIAS | Laptop | Indefinido | Laboratorio | Disponible
LAPTOPS VARIAS | Laptop | Indefinido | Laboratorio | Disponible
CAMARA HIPERESPECTRAL RESONON, PIKA 2G, 400-900NM | Cámara hiperespectral | Proyecto de procesamiento de imágenes | Laboratorio | Disponible
CAMARA HIPERESPECTRAL SPECIMEN, SWIR, 1000-2500NM | Cámara hiperespectral | Proyecto equipamiento | Laboratorio | Disponible
CAMARA MULTIESPECTRAL MICASENSE | Cámara multiespectral | Proyecto de equipamiento | Laboratorio | Disponible
DRONE MATRICE M210 | Drone | Poryecto de equipamiento | Laboratorio | Disponible
DRONE MATRICE M610 | Drone | Proyecto doctorado | Laboratorio | Disponible
SISTEMAS DE MEDICION RED DE MONITOREO MICROLINK | Sistema de red de monitoreo | Proyecto de agrosavia | Laboratorio | Disponible
Equipo para programar volando | Impresora 3D | Proyecto de programación | Oficina Ing Ipanaque | Disponible
DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE INSTEK GDS-820 - 150 MHZ | osciloscopio digital | Proyecto de provesamiento de imágenes | Laboratorio | Malogrado
REAL TIME SPECTRUM ANALYZER RSA3303B DC-3GHZ TEKTRONIX | Analizador de espectro | Proyecto de sistemas embebidos | Laboratorio | Perdido
QUAD COPTER | Cuadricóptero | Armado en el lab | Laboratorio | Dado de baja
QUAD COPTER | Cuadricóptero | Armado en el lab | Laboratorio | Dado de baja